Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ОАО «ТСК» и их соответствии установленным требованиям за 2013 год

(п. 61 Постановления Правительства № 6 от 17.01.2013 г.)

| Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр) | 1 |
| --- | --- |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды | 79 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | 38% |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | 0 |
| Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | соответствует требованиям "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов" утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100% |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 25 |